Załącznik Nr 4 do Regulaminu 
Programu wsparcia osób najuboższych na 
wymianę pieców pozaklasowych na terenie Gminy Korzenna 

Protokół odbioru prac wykonawcy w ramach 
„Programu wsparcia osób najuboższych na wymianę pieców pozaklasowych na terenie Gminy Korzenna” na rok 2025

A. Dane ogólne
	Numer umowy o dofinansowanie


	



	Data i miejsce sporządzenia protokołu
	

	Termin wykonania prac 
	Data rozpoczęcia:


Data zakończenia:



	Adres budynku/ lokalu mieszkalnego w którym    wykonano prace
	

	Nazwa i adres wykonawcy prac (pieczęć firmowa)






	

	Imię i nazwisko odbiorcy prac (Wnioskodawcy)



	



B. Zakres wykonanych prac
	Demontaż źródła ciepła

	Liczba wyłącznych z użytku źródeł ciepła na paliwo stałe

	Rodzaje wyłączonych z użytku nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe ( np. kocioł na paliwo stałe poniżej 3 klasy, piec kaflowy, kominek na drewno, piec wolnostojący typu koza, trzon kuchenny)
	

	
	

	Zakup i montaż nowego źródła ciepła

	Rodzaj nowego źródła ciepła (Kocioł na pellet o podwyższonym standardzie, Kocioł zgazowujący drewno o podwyższonym standardzie
	




	Producent
	Model
	Moc

	





	
	

	
	Tak/Nie/Nie dotyczy

	W  przypadku kotła na biomasę potwierdzam, że zamontowany kocioł nie posiada rusztu awaryjnego lub przedpaleniska.

	

	W przypadku kotła zgazowującego drewno potwierdzam, że został on zamontowany wraz ze zbiornikiem akumulacyjnym/ buforowym/zbiornikiem cwu, którego minimalna bezpieczna pojemność jest zgodna wymaganiami technicznymi określonymi w instrukcji użytkowania źródła ciepła

	

	W przypadku kotła na pellet drzewny/ kotła zgazowującego drewno , potwierdzam, że zamontowany kocioł  jest przeznaczony wyłącznie do spalania biomasy w formie pelletu drzewnego /do zgazowania biomasy w formie drewna kawałkowego albo do spalania biomasy w formie pelletu drzewnego oraz zgazowania biomasy w formie drewna kawałkowego.

	



	Zakup i montaż instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej

	Model, moc, producent
(dotyczy urządzeń wchodzących w skład c.o./ c.w.u)

	Liczba podstawowych elementów np. grzejników/ urządzeń/ instalacji

	Np. nowe grzejniki/ogrzewanie podłogowe (liczba sztuk) zbiornik ciepłej wody użytkowej (pojemność, marka) itp





	















	



Oświadczenia Wykonawcy:
1. Stwierdzam, że prace objęte protokołem, zostały wykonane zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę oraz dokumentacją projektową (jeśli dotyczy), przepisami prawa w tym prawa budowlanego i obowiązującymi Polskimi Normami.
 2. Zakres rzeczowy prac objęty niniejszym protokołem odpowiada przeznaczeniu, któremu ma służyć, został zamontowany i uruchomiony w budynku/lokalu mieszkalnym znajdującym się pod adresem wskazanym powyżej w części A. Dane ogólne i jest gotowy do eksploatacji. 
3. Odbiorca prac otrzymał gwarancję jakości producenta dla urządzeń objętych niniejszym protokołem. 
4. Obiorca prac otrzymał odpowiednie certyfikaty/świadectwa, etykiety/karty produktu/atesty wyrobów budowlanych i urządzeń. 
5. Wszystkie urządzenia oraz materiały, które wskazano w niniejszym protokole zostały zamontowane jako fabrycznie nowe, dopuszczone do obrotu oraz w przypadku gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa - posiadają deklaracje zgodności urządzeń z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu (oznaczenia „CE” lub „B”). 



……………………………………………………..
Pieczęć i podpis wykonawcy



1. Stwierdzam, że prace objęte protokołem, zostały wykonane zgodnie z umową z wykonawcą /zamówieniem i dokonałem ich odbioru bez zastrzeżeń. 
2. Oświadczam, że cały zakres rzeczowy prac objęty niniejszym protokołem dotyczy budynku/lokalu mieszkalnego, w którym realizowane jest przedsięwzięcie objęte dofinansowaniem w ramach „Programu wsparcia osób …” i należy do zakresu rzeczowego tego przedsięwzięcia. 
3. Oświadczam, że otrzymałem od wykonawcy certyfikaty/świadectwa, etykiety/karty produktu/atesty wyrobów budowlanych i urządzeń.  

………………………………………………….. 
Podpis Inwestora
